四川省凉山州会理县农机购置补贴

新增机具品目分析报告

一、工作开展情况

根据“农业农村部农业机械化技术开发推广总站《关于报送全国农机购置补贴新增机具品目的通知》（农机推（专）发〔2018〕19号）”文件精神，我县组织了该项工作调研小组，按程序组织相关单位人员认真研究，坚持政策目标导向和绿色生态导向，结合主导产业发展、区域农业生产需要，统筹考虑必要性、可行性、经济性等多种因素，根据《农业机械分类标准》（NY/T1640-2015）和填表说明要求，在2018—2020年全国农机购置补贴机具种类范围（15大类42个小类137个品目）外，研究提出本地拟新增的机具品目意见建议。

二、新增品目分析

（一）0.25kW-1.5kW太阳能水泵机组品目：

1.必要性。会理是全国粮食主产县，全国石榴第一大县。会理县总面积4527平方公里，总人口46万，耕地面积49万亩，年粮油种植面积68万亩，水果50万亩（其中石榴40万亩），干果20万亩。2017年农机总动力62.4万千瓦，3.75千瓦以上排灌动力机械11743台/144846千瓦。年提水量不少于5400万立方米。

（1）由于水资源的缺乏，加上地理地形导致90%的土地需提灌才能生产，提灌机械在农业生产、农民生活和农村建设中成了必不可少的机械。显著提升所有农作物的种植、田间管理等生产环节的农机化水平，关键是提高种植业抗灾的能力，节约能源，清洁环保，能保障农作物灌溉用水，确保农业增产增收，农业主导产业机械化水平。

（2）在农业生产中，提灌作业适应于所有农作物的灌溉，一般农作物在生产过程中灌溉约5-10次，每次1-2天，甚至是产前、产后都有使用，所以在农业生产中，提灌机械的使用频率和时间是所有农业机械中最多的。

（3）由于耕地和果林地都远离村庄、农户，尽管进行了农网改造，但电网仍然距耕地和果林地较远，无法直接使用电网，必须架设专线和专用变压器，不仅审批困难，而且增加建设成本，同时须承担未使用时的线路和输变电设备的电量损耗，使用成本更高。所以，农业提灌除少量电网能供电的外，大部分采用柴油机提灌。

（4）使用柴油机提灌，能满足农业灌溉的要求，但成本太高，每千瓦小时耗油约0.2-0.25千克，成本2-2.5元，以石榴为例，每亩灌溉一次需水70立方米，林地提水扬程为50-200米，提水1立方米耗油0.2千克，每亩每次灌溉需柴油14千克，价140元，加上润滑油费用10元计150元/亩次，每年灌溉为6-10次，油料成本900-1500元。

（5）会理县位于四川省最南端，具有得天独厚的太阳能的条件年平均日照国2400-2700小时。

2.可行性。

（1）产品成熟程度。太阳能提灌机械在我县推广时间有5年，全国有一百多家生产企业，四川有十余家生产企业生产太阳能提灌机械，产品的成熟程度较高，近三年来农户自购使用的情况很多，效果显著。

取得“移动式光伏水泵(专利号：ZL2016 2 1199915.0)，太阳能光伏水泵(专利号：ZL2016 2 1200082.5)，光伏水泵远程监控系统(专利号：ZL2016 2 1199500.3)”三项实用新型发明专利，整机为“太阳能农业灌溉系统(专利号：ZL2016 2 12000942.5)”，具备明确的农业机械属性，并且只能用于农业生产领域。全国有多家同类产品取得省级以上科技成果鉴定或者评价证明。

产品质量可靠，符合国家强制安全标准，取得质量管理体系ISO9001认证证书，职业健康安全管理体系OHSAS18001认证证书，环境管理体系ISO14001认证证书。取得ROHS国际认证、CE国际认证、LVD国际证书（证书号：CTL1510233068-RC）。取得具备相应资质的检验检测机构出具的产品出厂合格证明。

①拟新增品目的生产企业：四川耀农机电科技有限公司、会理祥合农机科技有限责任公司（与云南耀创能源开发有限公司技术合作）、凉山州鸿瑞农机科技有限责任公司（与云南滇威新能源科技有限公司合作）。凡符合条件企业由企业由自主提出申请鉴定。

②主要产品：0.4 KW，1.1 KW太阳能光伏水泵（农业灌溉系统）。产品型号：TG-400-DC型，TG-1100-DC型。

③近两年产销量（主要销售区域西南地区四川、云南、贵州）0.25-1.5千瓦，企业销售2100台（套），年度平均销售价11600元/台套；1.5-5.5千瓦企业销售4800台（套），年度平均销售价32800元/台套；5.5千瓦企业销售4800台（套），年度平均销售价格125000元/台套。

④2015年度2016年3月曾开展过中央财政补贴，见“四川省2015-2017年农业机械购置补贴额一览表(公示稿)”。

序号：349，大类；排灌机械，小类：其他排灌机械，品目：抗旱机泵分档名称0.25kW-1.5kW太阳能水泵机组，基本配置和参数：A级太阳能板一组，太阳能板功率：0.25kW≤标定功率＜1.5kW,控制器1台，高效太阳能泵1台，中央财政最高补贴额（元）3000元，地震灾区县中央财政最高补贴额（元）5000元。

因无产品，未开展销售补贴，企业的产品在申请农机推广鉴定过程中，农业部颁发了《农业机械分类标准》（NY/T1640-2015），而该品目名称与标准品目不对应，于是农机鉴定部门停止了鉴定，同时省农业厅取消了该品目。

（3）管理水平。产品结构不复杂，县级主管部门能有效开展机具核实工作，可采取电话核实，乡、村、组、基层农技站和县局现场核实。太阳能提灌非常适应且安全性很高。从未在全国范围内和相关省出现过骗补、套补、补贴比例畸高等问题，我们进行了经常性的调查核实和举报制度化  。

（4）补贴资金需求预测。根据现有提灌机械数量、农作物种植面积、柴油机提灌机械数量，并对农户需求进行调查，采取在五年时间内将柴油机提灌的60%更换为太阳能提灌机械。家用微型电泵更换30%为太阳能提灌，具体机型根据现有机型和灌溉面积确定，1.5千瓦以下机型按旱地蓄水池（水窖）的数量、灌溉面积和农户数配套，每年解决15%。

3.经济性。取之于天，用之于地；日出水流，日落水止；化阳光为雨露，解万物之旱渴。是“太阳能提灌机械”的形象比喻，其高效、节能、环保能实现从水窖、深井、河流、湖泊、池塘、水库等处提水，具有高可靠、免维护等优点，只需要一次性投入，日常无油、电费。有显著的经济效益、社会效益和生态效益，并可实现自动化或智能化，太阳光照射后自动作业，太阳落山后自动停机。在仅有中央财政农机购置补贴支持的基础上是可保本或盈利。

4. 绩效目标。2019年拟新增品目所可新增10000台（套）实现节约油电费用，根据当地实际情况可作业150天，每天6小时，按平均0.8千瓦计，每台年节约电量720千瓦小时，节约柴油180kg，折合油料费1800元，10000台套可节约油料费1800万元。实现农民增收，改善生活条件，提高生活水平。减少柴油机的使用，减少大气污染和水污染。经济效益、社会效益和生态效益十分显著。

（二）1.5kW-5.5kW太阳能水泵机组品目：

1.必要性。同0.25kW-1.5kW太阳能水泵机组品目。

2.可行性。仅列出不同部分，其余同第一品目。

②主要产品： 1.5KW，2.2KW，3.7KW太阳能光伏水泵（农业灌溉系统）。产品型号TG-1500-AC型，TG-2200-AC型，TG-3700-AC型。

③近两年产销量（主要销售区域西南地区四川、云南、贵州）1.5-5.5千瓦企业销售4800台（套），年度平均销售价32800元/台套。

④2015年度2016年3月曾开展过中央财政补贴，见“四川省2015-2017年农业机械购置补贴额一览表(公示稿)”。

序号：350，大类；排灌机械，小类：其他排灌机械，品目：抗旱机泵分档名称1.5kW-5.5kW太阳能水泵机组，基本配置和参数：A级太阳能板一组，太阳能板功率：1.5kW≤标定功率＜5.5kW,控制器1台，高效太阳能泵1台，中央财政最高补贴额（元）9000元，地震灾区县中央财政最高补贴额（元）15000元。但无产品，企业的产品在申请农机推广鉴定过程中，农业部颁发了《农业机械分类标准》（NY/T1640-2015），而该品目名称与标准品目不对应，于是农机鉴定部门停止了鉴定，同时省农业厅取消了该品目。

4. 绩效目标。2019年拟新增品目所可新增5000台（套）实现节约油电费用，根据当地实际情况可作业150天，每天6小时，按平均3千瓦计，每台年节约电量2700千瓦小时，节约电费1350元，节约柴油675kg，折合油料费67500元，5000台套可节约油料费3375万元。实现农民增收，改善生活条件，提高生活水平。减少柴油机的使用，减少大气污染和水污染。经济效益、社会效益和生态效益十分显著。

（三）5.5kW及以上太阳能水泵机组品目：

1.必要性。同1.5kW-5.5kW太阳能水泵机组品目。

2.可行性。仅列出不同部分，其余同第一品目。

②拟新增品目的生产企业：

主要产品：5.5KW，7.5 KW太阳能光伏水泵（农业灌溉系统）。产品型号：TG-5500-AC型，TG-7500-AC型。

③近两年产销量（主要销售区域西南地区四川、云南、贵州）5.5千瓦企业销售4800台（套），年度平均销售价格125000元/台套。

④2015年度2016年3月曾开展过中央财政补贴，见“四川省2015-2017年农业机械购置补贴额一览表(公示稿)”。

序号：351，大类；排灌机械，小类：其他排灌机械，品目：抗旱机泵分档名称5.5kW及以上太阳能水泵机组，基本配置和参数：A级太阳能板一组，太阳能板功率：标定功率≥5.5kW,逆变/控制器1台，高效太阳能泵1台

，中央财政最高补贴额（元）33000元，地震灾区县中央财政最高补贴额（元）50000元。

4. 绩效目标。2019年拟新增品目所可新增5000台（套）实现节约油电费用，根据当地实际情况可作业150天，每天6小时，按平均6千瓦计，每台年节约电量5400千瓦小时，节约柴油1350kg，折合油料费13500元，5000台套可节约油料费6750万元。实现农民增收，改善生活条件，提高生活水平。减少柴油机的使用，减少大气污染和水污染。经济效益、社会效益和生态效益十分显著。

附件2

农机购置补贴新增机具品目分析表

单位名称：会理县农牧局

| 序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 年度预计使用补贴资金数量 | 补贴机具资质 | 新增品目建议提出者 | 省级农机化主管部门集体研究 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| 1 | 排灌机械 | 太阳能农业灌溉系统 | 0.25kW-1.5kW太阳能水泵机组 | 3000 | 经过农业机械鉴定取得农业机械推广鉴定证。 | 会理县农牧局 |  | 按凉山州预计 |
| 2 | 排灌机械 | 太阳能农业灌溉系统 | 1.5kW-5.5kW太阳能水泵机组 | 5400 | 经过农业机械鉴定取得农业机械推广鉴定证。 | 会理县农牧局 |  | 按凉山州预计 |
| 3 | 排灌机械 | 太阳能农业灌溉系统 | 5.5kW及以上太阳能水泵机组 | 6600 | 经过农业机械鉴定取得农业机械推广鉴定证。 | 会理县农牧局 |  | 按凉山州预计 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：陈忠红          联系电话：15983440911

。

会理县农牧局

2018年11月8日